1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Alutape

UV-Schutz- und Korrosionsschutzband für die Nachumhüllung oberirdisch verlegter Rohrleitungen. 
Alutape 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.  
Aluminiumbeschichtete Trägerfolie mit modifiziertem Bitumenkleber, Dicke 1,1mm ± 
2 Lagige Umhüllung empfohlen
   
Breite 50 oder 100 mm
 
AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung:   		DN XXX / AD XXX mm 
Zu beschichtende Länge bzw. Anzahl Verbindungsstellen:	xxxxx

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |