1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Bitumenbinde GG

Korrosionsschutzband für die Nachumhüllung der erdverlegten Rohre, Armatur en und Formteile nach DIN 30672 / EN 12068. 
Bitumenbinde GG 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig. 
Band aus Chemiefaserträger und modifiziertem Bitumen, Dicke 4,0 mm ±, inkl. Primer Voranstrich V 
Umhüllung nach Belastungsklasse B/30 (zusätzlichen mechanischen Schutz ggf. spezifizieren) 

Breite 100, 200 oder 300 mm
 
Benennung des zu beschichtenden Bauteils und Dimension: 	DN XXX / AD XXX mm 
Zu beschichtende Anzahl Verbindungsstellen bzw. Bauteile:	xxxxx

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |