1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Zweibandsystem 4 pipes IT N15/OT PE3 und OT PE5

Korrosionsschutzband für die Korrosionsschutzbeschichtung von Stahlrohren, Pipelines und Formteilen gemäß DIN 30672 / EN 12068. 
Zweibandsystem 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig. 
Kaltverarbeitbares Zweibandsystem und PE-Trägerfolie 
 - IT N15 mit OT PE3 nach Belastungsklasse B30 
 - IT N15 mit OT PE5 nach Belastungsklasse C30

Breite 30, 50 oder 100 mm

AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung: 		DN XXX / AD XXX mm 
Zu beschichtende Länge bzw. Anzahl Verbindungsstellen: 	xxxxx

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |