4 pipes GmbH

Herstellerinformation

Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

Gummi-Stahl-Flanschdichtungen

Gummi-Stahl-Flanschdichtung Typ RSG 4 pipes GmbH oder gleichwertig für Flansche aus Stahl, Edelstahl, Kunststoff, beschichtete Flansche und Flansche aus GGG. Flanschdichtung mit Stahl-einlage und zusätzlicher Ellipse „O-Ring“ Profilform im Innendurchmesser und normgerechter Beschriftung. Abmessungen und Druckstufen nach EN 1514-1.

Gummi-Stahl-Flanschdichtung Typ RSG-TW mit EPDM-Elastomer für Trinkwasser und AbwasserZertifiziert und zugelassen nach: 
-	DIN EN 681-1 Type WA/WC/70
-	DVGW W270, Elastomerleitlinie des UBA/KTW

Gummi-Stahl-Flanschdichtung Typ RSG-G mit NBR-Elastomer für den Einsatz in Gasnetzen Zertifiziert und zugelassen nach:
-	DVGW-EN 682 Type GBL/70
-	DIN EN30690-1, Einsatzfähigkeit bis einschl. PN40 (DP40)

Gummi-Stahl-Flanschdichtung Typ RSG-FKM mit Flour-Elastomer für den Einsatz in der chemischen Industrie und bei hohen Temperaturen.

Typ RSG-TW-K für Kunststoffflansche

Typ RSG-G-K für Kunststoffflansche

Typ RSG-FKM-K für Kunststoffflansche

Typ RSG-V Flanschdichtung mit Stahleinlage, winkelverstellbar bis 8° Grad, EPDM-Elastomer

Typ RFG Flexible Flanschdichtung ohne Stahleinlage, EPDM-Elastomer mit zwei integrierten Schraubenösen zur Positionierung der Dichtung.

Druckstufe:						PN.…………………………………………………………………

Flanschgröße:						DN…………………………………………………………………

Material des Flansches:					……………………………………………………………………...

Flanschnorm:						………………………………………………………………………

Art des Mediums:					……………………………………………………………………...

Temperaturbereich des Mediums:			………………………………………………………………………

Anzahl der Dichtungen:					………………………Stück