1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

Flanschisolierungen

Combi-Seal-Isolierdichtungen mit Kraftnebenschluss-Technik 4 pipes GmbH oder gleichwertig für Flansche aus Stahl, Edelstahl und Flansche aus GGG dienen als Dichtung mit elektrischer Trennung und kathodischen Korrosionsschutz der Rohrleitungssegmente/Anlagen.

Combi-Seal-TW für den Einsatz in Trinkwasser

Zulassung: DVGW  W270 / Elastomerleitlinie des UBA/KTW

Trägermaterial:  PVC

Dichtungselement: Silikon RTV1-02

Combi-Seal-G für den Einsatz in Gasnetzen, Öle und Heißwasser

Zulassung: DVGW/TA Luft

Trägermaterial:  epoxydharzgebundenes Glasgewebe (G10)

Dichtungselement: Expandierter Grafit

Flanschisolierung:					   Combi- Seal- TW

- Combi- Seal- G

- G200

- G/F20

Druckstufe:				PN.…………………………………………………………………

Flanschgröße:				DN…………………………………………………………………

Flanschnorm:				……………………………………………………………………...

Combi-Seal-Isolierdichtungen Typ E (FF):          ……………………………………………………………

Combi-Seal-Isolierdichtungen Typ F (IBC):	……………………………………………………………

Art des Mediums:			……………………………………………………………………...

Temperaturbereich des Mediums:	………………………………………………………………………

Schraubenzubehör

Schraubenisolier-Kit:					   Standard

(bestehend aus: Isolierunterlegscheibe G10,
Isolierhülse: Mylar,

Stahlunterlegscheibe: galvanisch verzinkt)

Schraubenisolier-Kit:					   Sonder 	Auswahl:……………………

(bestehend aus: 
Isolierunterlegscheibe: G10 oder G11						……………………..

Isolierhülse: Mylar oder Nomex

Stahlunterlegscheibe: galvanisch verzinkt oder V4A) 				……………………..

Anzahl der Dichtungen:					………………………Stück