1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Ringraumdichtung Pressio®-Rings BlackLine

Ringraumdichtung Pressio®-Rings BlackLine 4 pipes zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von Medienrohren oder Kabeln. Die Ringraumdichtung besteht aus einem EPDM-Gummielement mit 40 mm (2x40 mm für Fernwärmerohre) Gummibreite, welcher im Ringraum mittels 2 Druckplatten aus PA6-30 Hochleistungskunststoff verpresst wird. Druckdicht
bis 1,5 bar.

4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig, doppelt dichtend durch Mittelnut, radondicht.

Werkstoff Gummielement:​​					.............................................................

Werkstoff der Schrauben und Druckplatten:​​			.............................................................

Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung:​​	.............................................................

Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung:​​		.............................................................

Ausführung (geschlossen / geteilt):				.............................................................