1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Ringraumdichtung Pressio® mit Fest-Losflansch

Ringraumdichtung mit Fest-Losflansch mit integrierter Fest- Losflanschkonstruktion binden die durchstoßene Dichtungsbahn einer Gebäudeabdichtung sicher in die Mauerdurchführung ein und dichten diese sicher ab. Die Bauweise entspricht der DIN 18533 für Bauten mit Dichtungs- bahnen gegen „drückendes Wasser“ (W2-E) alternativ gegen „nicht drückendes Wasser“
(W1-E, W3-E, W4-E). Inkl. Schrauben und Dübel zur Befestigung.

Außendurchmesser Losflansch:				DN……...…….DA…………….mm

Innendurchmesser Gummidichtung:				.............................................. mm

| Menge: ........... |  | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2	Mauerhülse mit Fest-Losflansch

Mauerhülse mit Fest-Losflansch mit integrierter Fest- Losflanschkonstruktion binden die durch- stoßene Dichtungsbahn einer Gebäudeabdichtung sicher in die Mauerdurchführung ein und dichten diese sicher ab. Die Bauweise entspricht der DIN 18533 für Bauten mit Dichtungsbahnen gegen „drückendes Wasser“ (W2-E) alternativ gegen „nicht drückendes Wasser“ (W1-E, W3-E, W4-E).

Außendurchmesser Losflansch:				DN……...…….DA…………….mm

Innendurchmesser Mauerhülse:				.............................................. mm

| Menge: ........... |  | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.3	Vorbaumauerhülse mit Fest-Losflansch

Vorbaumauerhülse mit Fest-Losflansch mit integrierter Fest-Losflanschkonstruktion binden die durchstoßene Dichtungsbahn einer Gebäudeabdichtung sicher in die Mauerdurchführung ein 
und dichten diese sicher ab. Zur Befestigung an der Wand und Schaffung einer vorgelagerten Hülse, 
für die optimale Dichtwirkung zur Wand und zum Mediumrohr, beim Einsetzen einer Ringraum-
dichtung. Die Bauweise entspricht der DIN 18533 für Bauten mit Dichtungsbahnen gegen 
„drückendes Wasser“ (W2-E) alternativ gegen „nicht drückendes Wasser“ (W1-E, W3-E, W4-E).
Inkl. Schrauben und Dübeln zur Befestigung.

Außendurchmesser Losflansch:​​​​​				DN……………DA…………..mm

Innendurchmesser Mauerhülse:				​​​​​………………………………..mm

| Menge: ........... |  | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.4	Vorbaumauerhülse

Vorbaumauerhülse mit umlaufendem Flansch zur Befestigung an der Wand und Schaffung einer 
vorgelagerten Hülse, für die optimale Dichtwirkung zur Wand und zum Mediumrohr, beim Einsetzen 
einer Ringraumdichtung. In geschlossener Ausführung oder alternativ als geteilte Hülse.
Inkl. Schrauben, Dübeln und Spezial-Dichtkleber. (Lieferung ohne Dichteinsatz)

Innendurchmesser Mauerhülse:				​​​​​………………………………..mm

| Menge: ........... |  | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |