1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Rohrschutzgitter

Rohrschutzgitter aus geschäumtem Polyethylen, Dicke 6 mm ±, Maschenweite 4 mm ± zum zusätzlichen mechanischen Schutz der erdverlegten Rohrleitung.
Rohrschutzgitter 4 pipes Nürnberg oder gleichwertig 
Breite 1000 mm, Rolle á 20 Meter inkl. Klebeband zur Befestigung 

AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung: 		DN XXX / AD XXX mm 
Zu schützende Länge bzw. Anzahl Verbindungsstellen: 	xxxxx

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |