1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Schrumpfmanschette

Schrumpfmanschette, geteilt zur nachträglichen Montage, für den Korrosionsschutz an erdverlegter Rohrleitung nach DIN 30672/EN 12068.  
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig 
Werkstoff: Strahlenvernetztes Polyolefin mit Schmelzkleber 
  
Für Schweißnahtnachumhüllung:  
Schwarz alternativ gelb, Belastungsklasse C/30 Typ K-60 alternativ C/50 Typ GTS-65 EN, 
Breite 450 mm, alternativ 600 mm 
Alternativ für Steckmuffennachumhüllung:  
Schwarz, Belastungsklasse C/30 Typ Canusa K-60 HS, Breite 300 mm alternativ 450 mm 
Alternativ für Flanschnachumhüllung :  
Schwarz, Belastungsklasse C/30 Typ Canusa K-60 HS, Breite 300 mm bzw. 450 mm (ab DN 250) 
  
AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung: 	DN XXX / AD XXX m

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |