1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	WrapidBond®

Korrosionsschutzband WrapidBond® für die Nachumhüllung von kompliziert gebauten Formteilen sowie zur Sanierung von Rohrbeschichtungen. 
WrapidBond® 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig. 
Viskoseelastisch, hoch flexibles Bandsystem ohne Primer mit 10 mm Überlappung.

Benennung des zu beschichtenden Bauteils und Dimension: 		DN XXX / AD XXX mm 
Zu beschichtende Anzahl Verbindungsstellen bzw. Bauteile: 		xxxxx

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |