1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Kunststoffmauerhülse

Die Kunststoffmauerhülse dient in Kombination mit unseren Pressio®- und Pressio®-Elements Ringraumdichtungen zur Durchführung von Medienrohren jeglichen Materials (Kupfer, Stahl, Gusseisen oder Kunststoff) durch Decken, Wände und Böden. Sie formt eine perfekte Maueröffnung für die Ringraumdichtung, so dass eine optimale Abdichtung erfolgen kann.

Nenndurchmesser:  		DN …………………………………………….

Aussendurchmesser:  	DN …………………………………………….

Länge:  			…………………………………………….mm

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2	Schachtfutter PVC

PVC Schachtfutter zur Durchführung von Medienrohren aus Kunststoff durch Decken, Wände und Böden. Direkte Abdichtung durch integrierte Dichtung!

Nenndurchmesser:  	DN …………………………………………….

Aussendurchmesser:  	DN …………………………………………….

Länge:  		…………………………………………….mm