1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Mauerhülse mit Fest-Losflansch

Mauerhülse mit Fest-Losflansch mit integrierter Fest- Losflanschkonstruktion binden die durchstoßene Dichtungsbahn einer Gebäudeabdichtung sicher in die Mauerdurchführung ein 
und dichten diese sicher ab. Die Bauweise entspricht der DIN 18533 für Bauten mit Dichtungsbahnen gegen „drückendes Wasser“ (W2-E) alternativ gegen „nicht drückendes Wasser“
(W1-E, W3-E, W4-E).

Außendurchmesser Losflansch:			DN……...…….DA…………….mm

Innendurchmesser Gummidichtung:			.............................................. mm

| Menge: ........... |  | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |