1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Ringraumdichtung Pressio®-Rings BlackLine Typ FW

Ringraumdichtung Pressio®-Rings BlackLine Typ FW zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von KMR- und flexiblen vorgedämmten Rohrsystemen. Die Ringraum-dichtung besteht aus einem Gummielement mit 2x40 mm (alternativ 1x40 mm), welches im Ringraum mittels 2 Druckplatten aus PA6-30 Hochleistungskunststoff verpresst wird. Druckdicht bis 1,5 bar. 
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig, doppelt dichtend durch Mittelnut, radondicht.

Werkstoff Gummielement:​​     		                                   .............................................................

Werkstoff der Schrauben und Druckplatten:​​		         .............................................................

Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung:​​  .............................................................

Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung:​​	         .............................................................

Ausführung (geschlossen / geteilt):			         .............................................................