1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Ringraumdichtung Pressio®-Rings V2A

Ringraumdichtung Pressio®-Rings V2A zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von Medienrohren oder Kabeln. Die Ringraumdichtung besteht aus einem EPDM-Gummielement mit 40 mm (2 x 40 mm für Fernwärmerohre) Gummibreite welcher im Ringraum mittels 2 Druckplatten aus V2A verpresst wird. 
MFPA geprüft bis 5 bar, doppelt dichtend durch Mittelnut, Radondicht.
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Werkstoff Gummielement: 					....................................................... 
Werkstoff der Schrauben und Druckplatten:  			....................................................... 
Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung:	DN.....................DA.....................mm 
Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung: 		....................................................mm 
Ausführung (geschlossen/geteilt): 				.......................................................

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |