1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Ringraumdichtung Pressio® Universal V2A

Ringraumdichtung Pressio® Universal V2A zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von Medienrohren, Kabeln oder als Blindverschluss (bei nicht drückendem Wasser). Die Ringraumdichtung besteht aus geteilten und für verschiedene Medienrohr- Außendurchmesser von 18 bis 63 mm in 5 mm Schritten abgestuften EPDM- Speziallamellen mit  40 mm Gummibreite und mittiger äußerer Nut, welcher im Ringraum mittels 2 Druckplatten aus   V2A verpresst wird. Radondicht.
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung: DN.....................DA...................mm 
Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung   		A) 100 mm 
     							B) 150 mm 
     							C) 200 mm

| Menge: .................... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |