1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	GFK-Rohrbeschichtung Fibercoat Ultra

GFK-Rohrbeschichtung Fibercoat Ultra ist ein Glasgewebeträger mit werksseitig vorimprägniertem Harz, Dicke pro Lage 0,9 mm ±, lichthärtend zum zusätzlichen mechanischen Schutz der Rohrleitung an: 
 - Gesamtem Rohrstrang (z.B. für HDD Einzug) 
 - Schweißnaht 
 - Boden-Luft Übergang
GFK-Rohrbeschichtung Fibercoat Ultra 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig
 
Breite 150 bzw. 300 mm inkl. klarer Anpressfolie

Zu erreichende Mindestschichtdicke: 			xxx mm 
AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung: 		DN XXX / AD XXX mm 
Zu beschichtende Länge bzw. Anzahl Verbindungsstellen: 	xxxxx

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |