1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Rohrschutzvlies

Rohrschutzvlies aus PES bunt, 1000g/m², Dicke 8,5 mm ±, zum zusätzlichen mechanischen 
Schutz der erdverlegten Rohrleitung und Nachumhüllungssystemen.
Rohrschutzvlies 4 pipes Nürnberg oder gleichwertig
 
Breite 1000 mm, Rolle á 25 Meter, Befestigung durch verschweißen mit weicher Flamme 

AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung:  		DN XXX / AD XXX mm 
Zu schützende Länge bzw. Anzahl Verbindungsstellen: 	xxxxx 
  
Hersteller: 4pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |