1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Schraubbare Gleitkufen

Gleitkufenringe aus PP mit Verbindungstechnik aus Innensechskantschrauben, Edelstahl.  
4pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

DN 80 – 350	Typ KAS mit nach innen versetzten Stegen

DN 400 – 1200	Typ KMS mit extra langem Element Typ 1.5

AD Mediumrohr	……………………………………………….mm 
  			
ID Schutzrohr       ……………………………………………….mm

Gewicht Mediumrohr gefüllt   ……………………………...kg/Meter

Länge Schutzrohr	…………………………………………….Meter

Zentrierung im Schutzrohr			            ja / nein

Werkstoff/Zustand Schutzrohr ………………………………………..

Werkstoff  Mediumrohr ……………………………………………….

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |