1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Schrumpfband für den Korrosionsschutz

Schrumpfband für den Korrosionsschutz an erdverlegter Rohrleitung 
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig 
Werkstoff: Strahlenvernetztes Polyolefin mit Schmelzkleber 
  
Für Rohrbogennachumhüllung: 
Schwarz, (Typ Canusa HCA) Breite 50, 75 oder 100 mm 
  
AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung / Bogenart DN XXX / AD XXX mm / z.B. Bogen 3D

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |