1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Schrumpfschlauch für den Korrosionsschutz

Schrumpfschlauch geschlossen, für den Korrosionsschutz an erdverlegter Rohrleitung.  
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig 
Werkstoff: Strahlenvernetztes Polyolefin mit Schmelzkleber 
  
Für Schweißnahtnachumhüllung:  
Schwarz alternativ gelb, (Typ Canusa PLA) alternativ Typ 14A-1 (Typ Canusa PMA), Breite 450 mm 
Alternativ für Steckmuffennachumhüllung:  
Schwarz, Belastungsklasse C/30 (Typ Canusa K-60CT) Breite 300 mm (bis DN 500) 
  
AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung / Muffentyp: 	DN XXX / AD XXX mm / 
 								Z.B. Muffe BLS GGG

| Menge: .................... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |